|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата и время проводимых работ** | **ТП №** | **Вид работ** | **Адрес** |
| **03.06.2019г**.10.00ч.-16.00ч. | ТП-16 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ ф.Парковая   | КНС, парклесхоз,  ул. Парковая д.11(ЖКК)  Частный сектор:  ул. Парковая д.11-62,  ул. Дубовая д.13-33,  пер. Парковый д.1-17   |
| 03.06.2019г.10.00ч.-16.00ч. | ТП-29 | Ревизия оборудования РУ-10кВ, 2 секция, Т2 | Без отключения потребителей |
| 03.06.2019г.10.00ч.-16.00ч. | ТП-43 | ППР оборудования   | ул. Дачная д.6,19,26,27,56 (ЖКК)  Частный сектор:  ул. Дачная д.21-80,  ул. Баркановская д.2-94,  пер. Дачный д.3-10,  пер. Речной д.3-9   |
| 03.06.2019г.10.00ч.-16.00ч. | ТП-40 | Отключение по заявке ВТ сети ф. Приютинская | Частный сектор:ул. Приютинская д. 7-11,ул. 4-я линия д. 16-20 |
| **04.06.2019г.**10.00ч.-16.00ч. | ТП-16 | Чистка трассы ВЛ-0,4кв, ф.Вокзальная,ф. Горсткина  | Магазин ВПО,  ул. Пермская д.32(ЖКК),  Частный сектор:  ул. Пермская д.8-26,  ул. Горсткина д.5-9,  ул. Вокзальная д.3-21   |
| 04.06.2019г.10.00ч.-16.00ч. | ТП-173 | ППР оборудования | Без отключения потребителей |
| 04.06.2019г.10.00ч.-16.00ч. | ТП-12 | ППР оборудования | п. Рахья  Без отключения потребителей   |
| 04.06.2019г.10.00ч.-16.00ч. | ТП-435ТП-240 | ППР оборудования | п. Токсово  Частный сектор:  ул. Юбилейная д.28-32,  ул. Детская  |
| **05.06.2019г**.10.00ч.-16.00ч. | ТП-48 | Перенос линии ВЛ-0,4кВ к д.15а по ул. Лесгафта | п. Токсово  ул. Лесгафта |
| 05.06.2019г.10.00ч.-16.00ч. | РП-2983ТП-13 | ППР оборудования ТП-12 откл. ВЛ-10кВ от РП-2983 до ТП-13 с откл. ТП-12,13,45 | п. Рахья  Частный сектор:  СНТ «Спутник», пос. №13,  ф/хоз-во Твердохлеб |
| 05.06.2019г.10.00ч.-16.00ч. | ТП-289 | Ревизия оборудования РУ-10кВ, 1 секция, Т1 | ООО «Алгоритм Девелопмент»  (перейти на Т2) |
| 05.06.2019г.10.00ч.-16.00ч. | ТП-15 | Ремонт оборудования РУ-10/0,4кВ | Колтушское ш.д.137,143(ЖКК),  ул. Павловская д.30(ЖКК),  ул. Рябовская д.3,7(ЖКК),  пр. Октябрьский д.126(ЖКК),  ТСЖ «Центральный квартал»,  Столовая №7, УФМС  Частный сектор:  Колтушское ш. д.125-164,  ул. Павловская д.9-44,  ул. Рябовская д.3-12,  пер. Мира д.3-9,  пр. Октябрьский д.101-147,  ул. Социалистическая д.121-157,  ул. Варшавская д.3-17   |
| **06.06.2019г.**10.00ч.-16.00ч. | ТП-206 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ ф. Евграфова | Частный сектор:  ул. Евграфова д.13-37 |
| 06.06.2019г.10.00ч.-16.00ч. | Ф.525-215 | Чистка трассы ВЛ-10кВ по Колтушскому шоссе с откл. ТП-254,260 | Колтушское ш. д.94,  Всеволожский пр. д.9 |
| 06.06.2019г.10.00ч.-16.00ч. | ТП-22 | ППР оборудования | ЗАО «СМ Дорз»  Частный сектор:  д. Кальтино д.2,3,5,6,8 |
| 06.06.2019г.10.00ч.-16.00ч. | ТП-289 | Ревизия оборудования РУ-10кВ, 2 секция, Т2 | ООО «Алгоритм Девелопмент»  (перейти на Т1) |
| 06.06.2019г.10.00ч.-16.00ч. | ТП-12 | ППР оборудования | п. Рахья  Частный сектор:  СНТ «Спутник»   |
| **07.06.2019г.**10.00ч.-16.00ч. | ТП-432 | Перевод нагрузки  РУ-0,4кВ с Т2 на Т1 пищеблока ТМО | п. Токсово  Токсовская больница  Без отключения потребителей |
| 07.06.2019г.10.00ч.-16.00ч. | ТП-46 | ППР оборудования | Лесоторговая база, ООО «ВААЛ»,  Гортоп,  АОС  Частный сектор:  ул. Пушкинская д.2-18,  ул. Минюшинская д.1-42 |
| 07.06.2019г.10.00ч.-16.00ч. | ТП-53 | ППР оборудования | Центр занятости,  ул. Надеждинская д.25(ЖКК),  Частный сектор:  ул. Надеждинская д.3-39,  ул. Константиновская д.3-92,  ул. Сергиевская д.43-69,  ул. Социалистическая д.1-38,  пер. Родников д.2-17, ул. Преображенского д. 15-29. |