Доступная мощность в зоне работы источников теплоснабжения на территории МО Сертолово.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиекотельной | Установленнаямощность,Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Резерв мощности, Г кал/час |
| Котельные ООО «ТСК» |
| 1 | СГК | 84 | 76,069 | 7,931 без учета с. н. и потерь в сетях |
| 2 | БМК мкр. Черная Речка | 10,84 | 7,886 | 2,954 без учета с. н. и потерь в сетях |
| Котельные ООО «СТЭК» |
| 3 | Котельная ул. Заречная | 20,3 | 14,9 | 3,6 с учетом с. н. и потерь в сетях |
| 4 | Котельная ул. Кленовая | 20,3 | 18,1 | 0,03 сучетом с. н. и потерь в сетях |